Опросный  лист

для подготовки коммерческого предложения на поставку комплекса вертикального подводного вытяжения отделов позвоночника

КИВ ПВП - «ТММ»

Внимание! На основе данных опросного листа предоставляется коммерческое предложение и составляется техническое задание на проектирование, являющееся неотъемлемой частью договора на поставку оборудования.

Дата __________

Заказчик или его представитель (ФИО) ____________________________________________

Контактный телефон (факс, e-mail) ________________________________________________

Адрес поставки (населенный пункт) _______________________________________________

| 1.* Укажите этаж, на котором находится бассейн (первый, второй или цокольный). |  |
| --- | --- |
| 2.* Наличие технического смежного помещения рядом с бассейном: этажом ниже или за стеной. | □ да, этажом ниже □ да, за стеной □ нет |
| 3.* Наличие помещения, где будет проходить реабилитация пациента (30-40 мин.) после процедуры. | □ да □ нет |
| 4. Размеры бассейна (см. чертеж ниже): |
| - длина А, мм |  |
| - ширина В ,мм |  |
| - ширина парапета С, мм |  |
| - ширина парапета D, мм |  |
| - ширина парапета E, мм |  |
| - ширина парапета F, мм |  |
| - глубина бассейна H, мм |  |
| - уровень воды H1, мм |  |
| - высота парапета h, мм |  |
| - расстояние до стены G, мм |  |
| - расстояние до стены J, мм |  |
| - расстояние до стены K, мм |  |
| - расстояние до стены L,мм |  |
| Расположение входной двери: M, N, O,P |  |

Заполненный опросный лист отправить на электронную почту mir_tmm@mail.ru, а также приложить планы помещений, помеченные знаком*.

План-пример помещения с  бассейном